节流装置技术规格单

| 1 | User订货单位 | ★ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tag No.位号 |  |
| 3 | QTY.数量 | ★ |
| 4 | Pipe O.D/I.D 管道尺寸 | ★ ￠ × mm |
| 5 | Pipe Material 管道材质 | ★ |
| 6 | Fluid 介质 | ★ |
| 7 | Flow Max 最大流量 | 气体GAS Nm3/h | ★ |
| 8 | Flow Nor 正常流量 | 蒸汽VAPOR kg/h | ★ |
| 9 | Flow Min 最小流量 | 液体 LIQUID m3/h | ★ |
| 10 | Press.operationg 操作压力 | ★ Mpa |
| 11 | Temp.operationg 操作温度 | ★ ℃ |
| 12 | Denstity Opn.操作密度 | ※ kg/m3 |
| 13 | Viscosity at Operationg Conditions 操作粘度 | ※ mpa.S |
| 14 | Compressibility Factor压缩系数 | ※ |
| 15 | Type类型 |  |
| 16 | Calc.STD.计算标准 |  |
| 17 | Material 材质 |  |
| 18 | Bate Ratio β值（孔径比） |  |
| 19 | Flow Full Scale 满刻度流量 | ★ kg/h |
| 20 | Differential Press.@Full scale满刻度差压 | Pa |
| 21 | Press.Loss Max最大压力损失 | Pa |
| 22 | Upstr./Downstr.Meter Run 上/下游直管段 | m | m |
| 23 | Bore Diameter@at20℃ 孔径（20℃） |  |

填表人：                               日期：

备注：★由用户填写；※特殊介质由用户填写；混合气体由用户提供气体成分。